Приложение №1 к контракту

от _____________ 20____ г. № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ, расположенного по адресу: ХХХХХХХХХХ.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект | Дворец культуры ХХХХХХ |
| 2. | Местоположение объекта | Адрес |
| 3. | Основание для проектирования | Договор на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ. |
| 4. | Источник финансирования | Средства бюджета ХХХХХХ области |
| 5. | Заказчик | Наименование организации |
| 6. | Проектная организация | Определяется по результатам решения Протокола заседания комиссии ХХХХХХ по изучению коммерческих предложений организаций по итогам проведения открытого аукциона |
| 7. | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ (Адрес) и получение на нее положительного заключения государственной экспертизы. |
| 8. | Стоимость проектно-сметных работ по объекту | Начальная (максимальная) стоимость - ХХХХХХ (в соответствии с доведенным лимитом утвержденных бюджетных обязательств) |
| 9. | Основные технико-экономические показатели здания Дворца культуры ХХХХХХ (Адрес) | Год постройки здания: ХХХХХХ г. Количество этажей: ХХХХХХ этажа Общая площадь: ХХХХХХ м2 в т.ч. основная ХХХХХХ м2 |
| 10. | Общие требования к работам | Подрядчик должен выполнить все указанные работы собственными силами и с привлечением сторонних организаций, согласно заключенному Договору подряда, настоящему Техническому заданию, в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Получение справок, Технических условий и все согласования в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик осуществляет собственными силами, в счет указанной стоимости работ по Договору. Подрядчик должен иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал, а также и опыт согласования проектной документации. Привлекаемые для выполнения работ сторонние Подрядчики должны иметь необходимую материальную базу, соответственно обученный и аттестованный персонал. При составлении смет руководствоваться действующей сметно-нормативной базой. Для осмотра помещений с целью выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика не позднее 3 рабочих дней до даты осмотра. Представляет на согласование Заказчику График осмотра помещений и список сотрудников, участвующих в осмотре с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и данных по регистрации. В день завершения всех работ в полном объеме, Подрядчик должен проинформировать об этом Заказчика, оформить Акты приемки выполненных работ, сохранную расписку о передаче проектной документации и передать их Заказчику на рассмотрение вместе с согласованной и утвержденной проектно-сметной документацией. Согласно результатам рассмотрения и оценки аукционных заявок, к настоящему Техническому заданию Подрядчик обязан выполнить и представить Заказчику сметный расчет стоимости договора до его заключения. Инженерное обеспечение и технологическое оборудование в проекте должно быть предусмотрено в полном соответствии назначению объекта и согласовано с Заказчиком в процессе проектирования. Окончательное решение по выбору конструкций и материалов принимает Заказчик с оформлением «Карточки согласования конструкций и материалов». |
| 11. | Требования к проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с современными требованиями действующих норм и законодательства РФ. Качество применяемых материалов, изделий и конструкций должно соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам и подтверждаться сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами. |
| 12. | Предпроектные работы | 1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания территории Дворца культуры ХХХХХХ. 2. Для составления сводного плана инженерных сетей план наземных и подземных сооружений выполнить в цвете. 3. Выполнить необходимые обмерные работы для оценки параметров конструктивных элементов здания и составления дефектной ведомости для проведения капитального ремонта, согласовав её с Заказчиком. Существующий технический паспорт использовать только для обмерных работ, поскольку он не должен являться исходной документацией. |
| 13. | Этапы проектирования (проектные работы) | 1. Разработка дизайн-проекта капитального ремонта здания (эта позиция может быть включена в основной контракт на разработку проектно-сметной документации для оформления расходов на разработку дизайн-проекта); 2. Демонстрационные материалы (эта позиция может быть включена в основной контракт на разработку проектно-сметной документации для оформления расходов на разработку альбома с дизайн-проектом); 3. Архитектурно-строительное проектирование с учетом необходимости выполнения капитального ремонта здания с применением новых композитных материалов и прилегающей территории к зданию, в соответствии с техническим заданием; 4. Составление сметной документации (при составлении смет руководствоваться действующей сметно-нормативной базой, с учетом государственной программы «Доступная среда», паспорта антитеррористической защищенности объекта и паспорта доступности учреждения); 5. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, в том числе проведение проверки сметной стоимости с определением ее достоверности. 6. Предоставить заказчику рабочую документацию в полном объеме на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде. |
| 14. | Объем выполняемых работ | 1.Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях. 2. Проектно-сметная документация должна содержать: Раздел 1 «Пояснительную записка» (ПЗ); Раздел 2 «Архитектурно-строительные решения»; Раздел 3 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; Раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: а) подраздел «Система водоснабжения»; б) подраздел «Система водоотведения»; в) подраздел «Система электроснабжения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; д) подраздел «Технологические решения»; Раздел 5 «Проект организации строительства» (ПОС); Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»; Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объекта»; Раздел 11 «Сметная документация»: Сводный сметный расчет; Объектная смета; Локальные сметы по каждому виду требуемых работ; Раздел 12(1) «Система охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения»; Раздел 12(2) «Инженерно-технические мероприятия ГО и мероприятий по предупреждению ЧС »; Раздел 12 (3) «Автоматическая система пожаротушения»; Раздел 12 (4) «Штанкетные, индивидуальные и софитные подъемные механизмы сцены и занавеса сцены»; Раздел 12 (5) «Противопожарная система занавеса сцены, система дымо-удаления»; Раздел 12 (6) «Система управления освещением сцены»; Работы по капитальному ремонту ведутся на территории действующего учреждения, в связи с этим в разделе «ПОС» предусмотреть следующие документы: график выполнения работ. Пояснительную записку; Генеральный план; Архитектурно-строительные решения; Сметную документацию. |
| 15. | Сроки выполнения проектных работ | Работы выполнить до ХХХХХХ г. Работы выполняются в два этапа: 1 этап: Предпроектные: -инженерно-геодезические; - обмерные работы; 2 этап: Проектные: Разработка и согласование технической документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры ХХХХХХ, расположенного по адресу: Российская Федерация, ХХХХХХ. Сроки выполнения отдельных этапов работ внутри общего срока выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно до подписания контракта. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право завершить проектные работы досрочно. |
| 16. | Требования по определению сметной стоимости строительства | - Сметную документацию разработать по действующим расценкам. В сметной документации предусмотреть и согласовать с Заказчиком затраты на авторский надзор, строительный контроль и непредвиденные расходы 2%. В случае необходимости предусмотреть пусконаладочные работы по оборудованию. |
| 17. | Состав документации | Проектно-сметная документация передается Заказчику в сброшюрованном виде в 4-х экз. и в электронном виде на CD-диске в 1-м экз.: - проектная документация - в формате совместимом с программным комплексом «AutoCAD», в формате dwg; - сметную документацию –в общедоступном формате для всех программ АРПС. |
| 18. | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать Заказчику в количестве: 4-х экземпляров на бумажном носителе; 1-го экз. в электронном виде; 4-х экз.- спецификация оборудования |

При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- «Правила устройства электроустановок». Издание седьмое, утверждено приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 (редакция от 19.07.2002);

- СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержден приказом МЧС России от 25.03 2009 № 175;

- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержден приказом МЧС России от  25.03 2009 № 175;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок  жилых и общественных зданий»;

- ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утверждено приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст;

- ГОСТ 2.702-2011 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация.

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- другие нормативные акты, регламентирующие отношения в данной области.

Подрядчик обязан:

- быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области инженерных изысканий и членом СРО в области подготовки проектной документации. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГК РФ;

- СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- совокупный размер обязательств Подрядчика закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

- Подрядчик представляет действующую выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.